2022학년도 동탄국제고등학교 공기정화장치 점검 결과(공개용)

점검대상	점검일자	점검구분	점검주체	점검결과	비고
관리실·교실 63실	2022.03.11.(금)	일반점검	자체점검	이상없음
관리실·교실 63실	2022.04.22.(금)	일반점검	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2022.05.13.(금)	필터청소	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2022.06.24.(금)	필터교체	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2022.07.15.(금)	일반점검	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2022.08.31.(수)	일반점검	자체점검	이상없음
관리실·교실 63실	2022.09.05.(월)	일반점검	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2022.10.21.(금)	일반점검	은성화학	B203, C302 에러	조치완료
관리실·교실 63실	2022.11.18.(금)	필터청소	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2022.12.16.(금)	일반점검	은성화학	이상없음
관리실·교실 63실	2023.01.13.(금)	일반점검	자체점검	이상없음
관리실·교실 63실	2023.02.15.(금)	필터교체	은성화학	이상없음