2023학년도 상반기

동탄국제고등학교 공기정화장치 유지관리·점검 결과

점검대상	점검일자	점검구분	점검주체	점검결과	비고
관리실·교실 69실	2023.03.31.(금)	일반점검	은성에어케어	C302 에러	PCB 교체 - 조치완료
관리실·교실 69실	2023.04.28.(금)	일반점검	은성에어케어	이상없음
관리실·교실 69실	2023.05.26.(금)	필터청소	은성에어케어	이상없음
관리실·교실 69실	2023.06.23.(금)	일반점검	은성에어케어	이상없음
관리실·교실 69실	2023.07.18.(화)	필터교체, 열교환소자 교체	은성에어케어	이상없음