2024학년도 여름철 교육시설 안전점검 결과 보고

1.근거

경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제5조 제2항

2. 주요내용

가. 학교장은 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 학교운영위원회에 제출 및 학교 홈페이지 등에 공개하게 되어있는 바,

나. 화성오산교육지원청「2024년 여름철 교육시설 안전점검 추진계획 알림」에 따라 안전점검을 실시하고 결과를 보고하고자 함.

3. 점검결과

학교명	동탄국제고등학교		점검시기	2024년 여름철
건물개요	구 조	철근콘크리트구조	교사동,체육관,기숙사(A,B,C,D)동
	건축연면적	교사동	10,981.15㎡	지상 5층
		체육관	2,141.53㎡	지하1층, 지상3층
		기숙사 A,B동	5,606.25㎡	지상 6층
		기숙사 C,D동	4,417.61㎡	지상 5층
준공년도	2011년
용 도 별	교육연구시설
점검일자	2024.6.12.(수) ~ 2024.6.21.(금)
점검내용	건축,전기,가스,소방,승강기 등 분야별 자체 및 합동점검
점검자	자체점검: 학교시설물관리자 3명, 위탁용역업체(소방, 승강기 각 1명) 민관합동점검: 교육지원청 3명, 학교시설물관리자 3명, 위탁용역업체(소방, 승강기 각 1명)
점검결과	자체점검: 안전등급 A 민관합동점검: 안전등급 A